## datos
fechaReporte | fechaServicio | tecnico | nombre | hinicial | hfinal | horas | servicio | descripcion | material0 | cantidad0 | material1 | cantidad1 | material2 | cantidad2 | material3 | cantidad3 | material4 | cantidad4 | material5 | cantidad5 | material6 | cantidad6 | material7 | cantidad7 | material8 | cantidad8 | material9 | cantidad9 | material10 | cantidad10 | material11 | cantidad11 | material12 | cantidad12
2026-07-27 14:34 | 2026-07-24 | Sebastian Villada | EDIFICIO BELLAGIO | 07:00:00.000000 | 14:30:00.000000 | 8 | normal | Se realiza lavado y desinfección de tanques de almacenamiento de agua potable los sistemas. Quedan operando correctamente y en automático. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-27 20:56 | 2026-07-27 | Santiago Diaz | EDIFICIO ZURICH P.H. | 08:00:00.000000 | 16:00:00.000000 | 9 | normal | Se realiza instalación de componentes eléctricos y cambio de circuito eléctrico en el sistema de eyección aguas negras . Queda funcionando correctamente y alternando | Contactor 18 A 220 | 1 | Relé 14 pines 220 | 1 | Base relé 14 pines | 1 | Cable vehículo #18 x 30 metros | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2026-07-28 10:08 | 2026-07-27 | Javier Caballero | CONDOMINIO PRADOS DE ZUÑIGA P.H. | 08:00:00.000000 | 10:00:00.000000 | 2 | normal | Se realizó reparación hidráulica en tubería de succión de bomba2 sistema de impulsión. Queda sin fugas. | Macho 1½" | 1 | Unión 1½" | 1 | Tubo 1½" | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0